## Arkusz1
Załącznik nr 1.1 po modyfikacji
Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................
Miejscowość: ................................................ Data: ...................................
Zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin"
FORMULARZ CENOWY
Nr Odcinka (nr działu) | Zakres robót | Nazwa Odcinka/opis Odcinka | Wynagrodzenie Wykonawcy netto [PLN]
1 | Projektowanie - uwaga: pozycja (Dział) 1 nie może łącznie przekraczać 10% całkowitej Ceny Ofertowej podanej w Ofercie Wykonawcy | Dokumentacja projektowa, w tym: | 0
1.1 |  | - projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, rozbiórkę i zgłoszenie remontu | 0
|  | - uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zgłoszenia remontu | 0
1.2 |  | - projekty wykonawcze, projekt technologiczny oczyszczalni ścieków. | 0
1.3 |  | - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | 0
2 | Mechaniczne oczyszczanie ścieków | Modernizacja sitopiaskownika, w tym: | 0
2.1 |  | - roboty budowlane i montażowe w części mechanicznego oczyszczania ścieków | 0
2.2 |  | - urządzenia (np. kraty, sita i inne) | 0
2.3 |  | - roboty montażowe | 0
2.4 |  | - modernizacja piaskownika | 0
2.5 |  | - roboty instalacyjne | 0
3 | Wielofunkcyjny budynek | Wielofunkcyjny budynek, w tym: | 0
3.1 |  | - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z założeniem osnowy | 0
3.2 |  | - fundamenty | 0
3.3 |  | - konstrukcje | 0
3.4 |  | - ściany w tym pokrycia malarskie, okładziny i izolacje termiczne | 0
3.5 |  | - stolarka i ślusarka | 0
3.6 |  | - konstrukcja i pokrycie dachu | 0
3.7 |  | - podłoża i posadzki | 0
3.8 |  | - bramy | 0
3.9 |  | - ogrzewanie | 0
3.10 |  | - instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z urządzeniami sanitarnymi, punktami czerpalnymi i armaturą | 0
3.11 |  | - instalacje elektryczne i teletechniczne, oświetlenie | 0
3.12 |  | - zbiorniki technologiczne, żelbetowe, z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i chemoodpornym, w tym zbiornik retencyjny, ścieków, uwzględniający uśrednienie ścieków dowożonych oraz przejecie zwiększonej ilości ścieków podczas deszczy nawalnych | 0
3.13 |  | - wymagane próby i badania | 0
4 | Wyposażenie technologiczne wielofunkcyjnego budynku | Wyposażenie technologiczne wielofunkcyjnego budynku, w tym: | 0
4.1 |  | - Zblokowane urządzenie do oczyszczania ścieków w oparciu o technologię membranową | 0
4.2 |  | - instalacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego i sanitaryzacji | 0
4.3 |  | - stacja filtracji powietrza złowonnego (fitr z wyposażeniem) | 0
4.4 |  | - wymagane próby i badania | 0
5 | Główna pompownia ścieków | Główna pompownia ścieków, w tym: | 0
5.1 |  | - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z założeniem osnowy | 0
5.2 |  | - fundamenty | 0
5.3 |  | - konstrukcje | 0
5.4 |  | - instalacje elektryczne i teletechniczne, oświetlenie | 0
5.5 |  | - wymagane próby i badania | 0
6 | Wyposażenie technologiczne głównej pompowni ścieków | Wyposażenie technologiczne głównej pompowni ścieków, w tym: | 0
6.1 |  | - pompy szt.2 wraz z orurowaniem i armaturą | 0
6.2 |  | - instalacja do chemicznego czyszczenia membran | 0
6.3 |  | - zbiornik ścieków oczyszczonych (permeatu) | 0
7 | Stacja dmuchaw procesowych | Stacja dmuchaw procesowych, w tym: | 0
7.1 |  | - roboty budowlane i montażowe w budynku dmuchaw | 0
7.2 |  | - dmuchawy szt.3 wraz z instalacją rozruchową silników | 0
7.3 |  | - instalacje elektryczne i teletechniczne, oświetlenie | 0
7.4 |  | - wentylacja i układ chłodzenia dmuchaw | 0
8 | Detekcja stężenia gazów niebezpiecznych z sygnalizacją i alarmem | Detektory stężenia gazów niebezpiecznych, w tym: | 0
8.1 |  | - detektory gazów i system powiadamiania w budynku krat | 0
8.2 |  | - detektory gazów i system powiadamiania w budynku wielofunkcyjnym | 0
8.3 |  | -detektory gazów i system powiadamiania w pompowni głównej | 0
7.5 |  | - inne niż wymienione powyżej w poz. 6.1 - 6.3 | 0
9 | Plac składowy osadu odwodnionego | Plac składowy osadu odwodnionego, w tym: | 0
9.1 |  | - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z założeniem osnowy | 0
9.2 |  | - fundamenty | 0
9.3 |  | - podłoża, izolacje | 0
9.4 |  | - zadaszenie wraz z konstrukcją nośna | 0
9.5 |  | - instalacje elektryczne i oświetlenie | 0
9.6 |  | -inne niż wymienione powyżej w poz. 9.1-9.5 | 0
10 | Sieci | Sieci, w tym: | 0
10.1 |  | - sieci wodociągowe | 0
10.2 |  | - sieci kanalizacyjne oraz wód opadowych i roztopowych | 0
10.3 |  | - sieć elektroenergetyczna (zasilanie obiektów) | 0
10.4 |  | - agregat prądotwórczy, wolnostojący z układem podtrzymania i instalacją przyłączeniową na wypadek zaniku napięcia zasilania podstawowego | 0
10.5 |  | - sieć teletechniczna | 0
10.6 |  | - sieć AKPiA i inna niskoprądowa | 0
10.7 |  | - wymagane próby i badania | 0
11 | Rozruch, próby końcowe, szkolenia | Rozruch, próby końcowe, próby eksploatacyjne i szkolenia, w tym: | 0
11.1 |  | - próby eksploatacyjne, badania, rozruch instalacji technologicznej aż do osiągnięcia wymaganych parametrów | 0
11.2 |  | - projekt rozruchu technologicznego zmodrnizowanej oczyszczalni ścieków | 0
11.3 |  | - kontrola procesu, w tym analityczna, w trakcie rozruchu | 0
11.4 |  | - szkolenia pracowników | 0
11.5 |  | - badania ścieków surowych i oczyszczonych po podpisaniu protokłu odbioru, badania w okresie 3 miesięcy | 0
12 | Zagospodarowanie terenu | Zagospodarowanie terenu SOSS, w tym: | 0
12.1 |  | - roboty ziemne i przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne wraz z założeniem osnowy | 0
12.2 |  | - jezdnie z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu | 0
12.3 |  | - chodniki na podsypce cemenetowo-piaskowej z kostki brukowej betonowej z obrzeżami betonowymi | 0
12.4 |  | - zieleń w tym trawniki, drzewa i krzewy | 0
12.5 |  | - oświetlenie terenu | 0
12.6 |  | - instalacja monitoringu terenu | 0
12.7 |  | - wymagane próby i badania | 0
13 | Dokumentacja powyko-nawcza i pozwolenie na użytkowanie - uwaga: wysokość pozycji (Działu) 14 nie może być mniejsza niż 15% całkowitej Ceny Ofertowej (bez VAT) podanej w Ofercie | Dokumentacja powykonawcza i pozwolenie na użytkowanie, w tym: | 0
13.1 |  | - dokumentacja powykonawcza wraz z wszystkim protokołami z prób i badań, specyfikacje techniczne oraz DTR zamontowanych urządzeń, karty katologowe, atesty aprobaty techniczne zastosowanych materiałaów i urządzeń | 0
13.2 |  | - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | 0
13.3 |  | - instrukcje, w tym: technologiczne, stanowiskowe, eksploatacyjne, obsługi i konserwacji urządzeń, BHP i inne w formie i treści uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym | 0
13.4 |  | - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym uzyskanie certyfikatu (świadectwa) energetycznego dla wybudownych budynków jeżeli jest wymagane | 0
13.5 |  | - uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. | 0
14 | Inne koszty | Inne koszty, w tym: | 0
14.1 |  | - gwarancje | 0
14.2 |  | - ubezpieczenia | 0
14.3 |  | - operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika, w związku ze zmiana technologii oczyszczania ścieków | 0
14.4 |  | - opłaty administracyjne np. opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0
14.5 |  | - koszty oprogramowania i licencji | 0
Cena netto złotych |  |  | 0
VAT (…………%) złotych |  |  | 0
Całkowity koszt ryczałtowy realizacji brutto (CENA OFERTOWA) złotych: |  |  | 0
* UWAGA
1. | Wynagrodzenia i robocizna pracowników oraz prace sprztu i niezbędne narzuty powinny być ujęte w kosztach wskazanych w wierszach dotyczących poszczególnych prac.
2. | W przypadku, gdy dana pozycja występuje w Formularzu cenowym i Wykonawca potrafi ją wycenić (wartość jest mierzalna) - w kolumnie Cena netto należy wpisać kwotę odpowiadającą danej pozycji. Natomiast w przypadku braku możliwości wycenienia poszczególnej części, w wierszu "inne niż wymienione powyżej" należy wpisać nowy obiekt/urządzenie/zespół obiektów/zespół urządzeń i wpisać kwotę, a w wierszu dotyczącym danej pozycji w kolumnie Cena netto wpisać "nie dotyczy".
3. | W przypadku pozycji w Formularzu cenowym określającej wartość niematerialną i prawną (np. pojektowanie, gwaranacje itp.) Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosowania proporcjonalności ceny (Cena netto) do wkładu pracy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania i wyceny.
4. | Wartość z pozycji Całkowity ryczałtowy koszt realizacji (cena ofertowa) musi być zgodny z kwotą wskazaną w Formularzu ofertowym.
5. | Wartości każdej pozycji powinny być adekwatne do cen rynkowych (katalogowych), wycen rynkowych i kalkulacji kosztorysowych. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania szczegółowej kalkulacji każdej pozycji załącznika cen w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do wartości danej pozycji.
6. | Pozycje Działu 1 Wykazu Cen (Dokumentacja projektowa) podlegają rozliczeniu według następujących zasad: a) 80% wartości działu po zatwierdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. b) 20 % wartości działu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7. | Pozycje Działów od 2 do 12 oraz Działu 14 Wykazu Cen podlegają rozliczeniu procentowemu zgodnie z postępem robót i odbiorów częściowych po popisaniu stosownych Protokołów odbioru. Wartość robót wykonanych podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Rozliczenie robót i zapłata za nie następuje nie częściej niż raz na Kwartał.
8. | Pozycja Działu 13 Formularza Cenowego Wykazu Cen podlega rozliczeniu jako całość po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie.